|  | DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056 e-mail: jegyzo@dunaszeg.hu Hivatal rövid neve: KORJDSZEG; KRID: 600112144 |  |
| --- | --- | --- |

KÉRELEM

talajvízkút vízjogi létesítési engedély iránt

Az engedélyes neve:

címe:

A létesítendő talajvízkút helye:

Tulajdonos neve:

címe:

Szomszédos ingatlanok tulajdonosának:

neve:

címe:

neve:

címe:

neve:

címe:

Kút típusa (ásott, fúrt):…………………………………… mélysége:……………………m

Vízkivétel célja:

Vízkivétel módja:

Szivattyú típusa:……………………….……………..elhelyezése:

Mértékadó kapacitása (l/perc, m3/nap):

Vízkivétel működtetése (szakaszos -időszak megjelölésével-; folyamatos):

Megvalósítás időtartama:

Létesítendő kút környezetében:

- 50 m-en belüli kutak száma:	db

- legközelebbi kút távolsága:	m

- legközelebbi szennyvíztároló távolsága:	m

- egyéb szennyező forrás (pl. trágyatároló, vegyszerraktár) és távolsága:

Kelt:

kérelmező aláírása

Mellékletek:

- 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat

- ha a kérelmező nem tulajdonos, akkor az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó megállapodás

- műszaki dokumentáció 3 példányban

Engedély kérelem 1. sz. melléklete

HELYSZÍNRAJZ

M= 1 : 200-500

FELTÜNTETENDŐ:

- a kút helyi szerinti ingatlannal szomszédos ingatlanok határvonala, hrsz-a, az utca, közterület és a kút használatában érdekelt ingatlanok megjelölésével.

- a kút helye szerinti ingatlan határvonalától számított 3 m-es távolságon belül fekvő épületek, építmények (felszíni, felszín alatti) alapjának körvonala,

- az ingatlanon lévő illetve határvonalától számított 3 méter távolságon belül lévő ivóvíz- és szennyvízvezeték,

- a tervezett kút helye (EOV koordináta)

- az a.) pontban említett körzeten belül lévő kutak és szennyvízszikkasztó műtárgyak,

- a méretarány,

- a tájolás.

# Engedély kérelem 2. sz. melléklete

MŰSZAKI - SZELVÉNY

M= 1 : 50-500

FELTÜNTETENDŐ:

(Kútépítés előtt tervezett adatok, kútépítés után mért adatok)

- terepszint

- a kút csövezése, (falazás) talpmélysége, átmérője, anyaga

- a vízbeáramlás, (szűrőzés) helye,

- mélységadatok a terepszinthez viszonyítva: a kút nyugalmi, valamint az üzemi, és maximális vízkitermeléshez tartozó vízszintjel a mérés időpontjának megjelölésével,

- a harántolt rétegsor, (rétegszelvény),

- a vízkivételi berendezés elhelyezése, (kútfelsőrész kialakítása),

- a méretarány